# Опросный лист для подбора

# газовой генераторной электростанции

# Номер документа: ________________________

Дата заполнения: _________________________

Страна: __________________________________

Регион (область): _________________________

Город: ___________________________________

# Раздел 1. Информация о клиенте

| 1.1 | Клиент / покупатель |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Сфера деятельности |  |
| 1.3 | Контактный адрес: |  |
|  | Телефон |  |
|  | Факс |  |
|  | Е-mail |  |
| 1.4 | Контактное лицо |  |
| 1.5 | Должность |  |
| 1.6 | Дополнительная информация |  |

# Раздел 2. Географические и климатические условия

| 2.1 | Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Диапазон изменения температуры в месте эксплуатации, за год: |  |
|  | максимальная, С |  |
|  | минимальная, С |  |
|  | средняя за лето, за зиму, С |  |
| 2.3 | Максимальная относительная влажность воздуха, % |  |
| 2.4 | Запылённость, г/м3 |  |
| 2.5 | Другие особенности погоды |  |

# Раздел 3. Параметры нагрузки

| 3.1 | Мощность нагрузки, кВт |  |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Напряжение, В |  |
| 3.3 | Cos |  |
| 3.4 | Характер нагрузки (АД, статические преобразователи, импульсная нагрузка, др.) |  |
| 3.5 | Величина пусковых токов, кА |  |
| 3.6 | Максимально-пиковая нагрузка, кВт |  |
| 3.7 | Минимальная нагрузка, кВт |  |
| 3.8 | Приложить графики нагрузки: суточные, сезонные |  |
| 3.9 | Другое (пояснить) |  |

# Раздел 4. Режим работы

| 4.1 | Основной |  |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Резервный |  |
| 4.3 | Аварийный |  |
| 4.4 | Параллельная работа с: |  |
|  | Электросетью |  |
|  | другим агрегатом |  |

# Раздел 5. Внешние системы электроснабжения

| 5.1 | Удалённость электростанции от потребителей, м. |  |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Линии соединения нагрузки с электростанцией: |  |
|  | тип (воздушные / кабельные) |  |
|  | Количество линий, уровень напряжения, В |  |
| 5.3 | Другое (пояснить) |  |

# Раздел 6. Тип применяемого топлива

| 6.1 | Магистральный газ |  |
| --- | --- | --- |
| 6.2 | Попутный газ |  |

# Раздел 7. Параметры дизельной или газовой электростанции

| 7.1 | Мощность, кВт номинальная |  |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Напряжение, В |  |
| 7.3 | Время пуска из прогретого состояния, сек |  |
| 7.4 | Способ пуска (стартёрный, пневмопуск) |  |
| 7.5 | Степень автоматизации |  |
| 7.6 | Параллельная работа: |  |
|  | автоматическая синхронизация |  |
|  | ручная синхронизация |  |
| 7.7 | Максимально допустимый вес агрегата, т |  |
| 7.8 | Другая информация по обслуживанию |  |

# Раздел 8. Исполнение

| 8.1 | Стационарное |  |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Блочное-контейнерное |  |
| 8.3 | Евро кожух |  |

# Раздел 9. Система охлаждения

| 9.1 | Стационарный радиатор |  |
| --- | --- | --- |
| 9.2 | Выносной радиатор |  |
| 9.3 | Двух контурная: |  |
|  | источник воды |  |
|  | температура входящей воды, С |  |
| 9.4 | Другие особенности (пояснить) |  |

# Раздел 10. Ввод в эксплуатацию

| 10.1 | Дата ввода в эксплуатацию электростанции |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 | Дополнения |  |

# Раздел 11. Сервис и обслуживание

| 11.1 | Шеф-монтаж |  |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Обучение обслуживающего персонала |  |
| 11.3 | Послегарантийное обслуживание |  |
| 11.4 | Необходимость в комплексном обследовании (энерготехнологическом аудите) объекта заказчика |  |
| 11.5 | Поставка ЗИП |  |
| 11.6 | Другие услуги и пожелания |  |

# Раздел 12. Возможные опции

| 12.1 | Система утилизации тепла |  |
| --- | --- | --- |
| 12.2 | Подогрев масла |  |
| 12.3 | Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ) |  |
| 12.4 | Повышающий трансформатор |  |
| 12.5 | Дистанционный пульт управления дизельной электростанцией (по проводам, радио, вывод на монитор компьютера) |  |
| 12.6 | Дистанционный контроль основных параметров (по проводам, радио, вывод на монитор компьютера) |  |
| 12.7 | Устройство АВР |  |
| 12.8 | Глушитель, dB |  |
| 12.9 | Тропическое исполнение |  |
| 12.10 | Северное исполнение |  |
| 12.11 | Сепаратор жидкого топлива |  |
| 12.12 | Воздушный фильтр |  |
| 12.13 | Дополнительный комплект ЗИП |  |
| 12.14 | Дополнительный топливный бак (объем) |  |
| 12.15 | Резервуар для топлива, масла, воды |  |
| 12.16 | Бак перелива масла |  |
| 12.17 | Электронасос для подкачки топлива и закачки масла |  |
| 12.18 | Насосами ручными поршневыми для закачки масла, воды, топлива |  |

Дополнительные требования к дизельной электростанции: __________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Подпись лица, заполнившего опросный лист ___________________________/____________/

Должность _________________________________________________________