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Автоматически созданное описание]
Опросный лист для подбора 
газовой генераторной электростанции

Номер документа: ________________________
Дата заполнения: _________________________
Страна: __________________________________
Регион (область): _________________________
Город: ___________________________________

Раздел 1. Информация о клиенте
	1.1
	Клиент / покупатель
	

	1.2
	Сфера деятельности
	

	1.3
	Контактный адрес:
	

	
	Телефон
	

	
	Факс
	

	
	Е-mail
	

	1.4
	Контактное лицо
	

	1.5
	Должность
	

	1.6
	Дополнительная информация
	



Раздел 2. Географические и климатические условия
	2.1
	Высота над уровнем моря, м
	

	2.2
	Диапазон изменения температуры в месте эксплуатации, за год:
	

	
	максимальная, С
	

	
	минимальная, С
	

	
	средняя за лето, за зиму, С
	

	2.3
	Максимальная относительная влажность воздуха, %
	

	2.4
	Запылённость, г/м3
	

	2.5
	Другие особенности погоды
	



Раздел 3. Параметры нагрузки
	3.1
	Мощность нагрузки, кВт
	

	3.2
	Напряжение, В
	

	3.3
	Cos 
	

	3.4
	Характер нагрузки (АД, статические преобразователи, импульсная нагрузка, др.)
	

	3.5
	Величина пусковых токов, кА
	

	3.6
	Максимально-пиковая нагрузка, кВт
	

	3.7
	Минимальная нагрузка, кВт
	

	3.8
	Приложить графики нагрузки: суточные, сезонные
	

	3.9
	Другое (пояснить)
	



Раздел 4. Режим работы
	4.1
	Основной
	

	4.2
	Резервный
	

	4.3
	Аварийный
	

	4.4
	Параллельная работа с:
	

	
	Электросетью
	

	
	другим агрегатом
	



Раздел 5. Внешние системы электроснабжения
	5.1
	Удалённость электростанции от потребителей, м.
	

	5.2
	Линии соединения нагрузки с электростанцией:
	

	
	тип (воздушные / кабельные)
	

	
	Количество линий, уровень напряжения, В
	

	5.3
	Другое (пояснить)
	



Раздел 6. Тип применяемого топлива
	6.1
	Магистральный газ
	

	6.2
	Попутный газ
	



Раздел 7. Параметры дизельной или газовой электростанции
	7.1
	Мощность, кВт номинальная
	

	7.2
	Напряжение, В
	

	7.3
	Время пуска из прогретого состояния, сек
	

	7.4
	Способ пуска (стартёрный, пневмопуск)
	

	7.5
	Степень автоматизации 
	

	7.6
	Параллельная работа:
	

	
	автоматическая синхронизация
	

	
	ручная синхронизация
	

	7.7
	Максимально допустимый вес агрегата, т
	

	7.8
	Другая информация по обслуживанию
	



Раздел 8. Исполнение
	8.1
	Стационарное
	

	8.2
	Блочное-контейнерное
	

	8.3
	Евро кожух
	



Раздел 9. Система охлаждения
	9.1
	Стационарный радиатор
	

	9.2
	Выносной радиатор
	

	9.3
	Двух контурная:
	

	
	источник воды
	

	
	температура входящей воды, С
	

	9.4
	Другие особенности (пояснить)
	



Раздел 10. Ввод в эксплуатацию
	10.1
	Дата ввода в эксплуатацию электростанции
	

	10.2
	Дополнения
	



Раздел 11. Сервис и обслуживание
	11.1
	Шеф-монтаж
	

	11.2
	Обучение обслуживающего персонала
	

	11.3
	Послегарантийное обслуживание
	

	11.4
	Необходимость в комплексном обследовании (энерготехнологическом аудите) объекта заказчика
	

	11.5
	Поставка ЗИП
	

	11.6
	Другие услуги и пожелания
	



Раздел 12. Возможные опции
	12.1
	Система утилизации тепла
	

	12.2
	Подогрев масла
	

	12.3
	Подогрев охлаждающей жидкости (ПОЖ)
	

	12.4
	Повышающий трансформатор
	

	12.5
	Дистанционный пульт управления дизельной электростанцией (по проводам, радио, вывод на монитор компьютера)
	

	12.6
	Дистанционный контроль основных параметров (по проводам, радио, вывод на монитор компьютера)
	

	12.7
	Устройство АВР
	

	12.8
	Глушитель, dB
	

	12.9
	Тропическое исполнение
	

	12.10
	Северное исполнение
	

	12.11
	Сепаратор жидкого топлива
	

	12.12
	Воздушный фильтр
	

	12.13
	Дополнительный комплект ЗИП
	

	12.14
	Дополнительный топливный бак (объем)
	

	12.15
	Резервуар для топлива, масла, воды
	

	12.16
	Бак перелива масла
	

	12.17
	Электронасос для подкачки топлива и закачки масла
	

	12.18
	Насосами ручными поршневыми для закачки масла, воды, топлива
	



Дополнительные требования к дизельной электростанции: __________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Подпись лица, заполнившего опросный лист ___________________________/____________/
Должность _________________________________________________________
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